## 総括表
件名:上井草二丁目ｱﾊﾟｰﾄ 外壁修繕・手摺改修工事
No. | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 呼 称 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 共通仮設工事 |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅱ | 足場仮設工事 |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅲ | ｼｰﾘﾝｸﾞ工事 |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅳ | 外壁調査工事 |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅴ | 躯体補修工事 |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅵ | 内外壁塗装工事 |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅶ | 鉄部塗装工事 |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅷ | 建築他改修工事 |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅸ | 現場管理費 | 4ヶ月 現場所長:巡回管理､工事責任者:常駐管理 | 1 | 式 |  | 0
直接工事費計
Ⅹ | 諸経費 | 法定福利費\***円含む | 1 | 式 |  | 0
| 中計 |  |  |  |  | 0
| 調整金 |  |  |  |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0
| 消費税等 | 10% |  |  |  | 0
| 総合計 |  |  |  |  | 0

## 内訳明細書
件名:上井草二丁目ｱﾊﾟｰﾄ 外壁修繕・手摺改修工事
No. | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 呼 称 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 共通仮設工事
1 | 現場事務所兼作業員詰所 | 組立ﾊｳｽ 2坪ﾀｲﾌﾟ(換気設備･施錠共) ※16･23号棟で兼用 | 1 | 式 |  |  | 1,800×3,600程度 16号棟南面
2 | 資材倉庫（16号棟） | 組立ﾊｳｽ 2坪ﾀｲﾌﾟ(換気設備･施錠共) | 1 | 式 |  |  | 1,800×3,600程度 16号棟南面
3 | 資材倉庫（23号棟） | ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 2坪ﾀｲﾌﾟ(換気設備･施錠共) | 1 | 式 |  |  | 1,800×3,600程度 23号棟北面駐車場
4 | 廃材置場（16号棟） | 分別ｺﾝﾃﾅ(ﾌﾚｺﾝ) | 1 | 式 |  |  | 16号棟北面
5 | 廃材置場（23号棟） | 分別ｺﾝﾃﾅ(ﾌﾚｺﾝ) | 1 | 式 |  |  | 23号棟北面駐車場
6 | 仮設ﾄｲﾚ（16号棟） | 大小兼用 | 1 | 式 |  |  | 東面足場下
7 | 仮設ﾄｲﾚ（23号棟） | 大小兼用 | 1 | 式 |  | 16号棟を使用
8 | 仮設電源･照明設備（16号棟） | 外部より引込み(足場設置ｽｽﾞﾗﾝ･ｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ･ｾﾝｻｰﾗｲﾄ等含む)使用料受注者負担 | 1 | 式
9 | 仮設電源･照明設備（23号棟） | 外部より引込み(足場設置ｽｽﾞﾗﾝ･ｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ･ｾﾝｻｰﾗｲﾄ等含む)使用料受注者負担 | 1 | 式 |  | 上記に計上
10 | 仮設用水設備（16号棟） | 共用部より分岐(ｼﾝｸ･仮設排水設備含む) 使用料発注者負担 | 1 | 式 |  |  | 東面足場下
11 | 仮設用水設備（23号棟） | 共用部より分岐(ｼﾝｸ･仮設排水設備含む) 使用料発注者負担 | 1 | 式 |  |  | 西面足場下
12 | 安全対策費 | ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ､ｺｰﾝ､消火器､安全看板等 | 1 | 式
13 | 安全監視員 | ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ(足場組立･解体時等) | 72 | 人工 |  | 0 | 組立(40人)解体(24人)その他(8人)
14 | 什器備品 | 複合機､PC､机､掲示板等 | 1 | 式
15 | 竣工時清掃 | 手作業による拭き･掃き程度 | 1 | 式
16 | 廃材処理費（16号棟） |  | 1 | 式
17 | 廃材処理費（23号棟） |  | 1 | 式 |  | 16号棟に含む
18 | 植栽養生費 | 枝払いのみ | 1 | 式
19 | 植栽移植費 | 移植復旧 | 1 | 式 |  | 別途 | 仮設計画により打合せ後必要に応じて追加費用が発生します｡
20 | 諸官庁手続費 | 足場設置届､道路使用等 | 1 | 式 |  |  | 足場図面作成含む
21 | 工事用車輌駐車料（16号棟） | 2台×(4ヶ月+不動産手数料1ヶ月) | 1 | 式 |  |  | 25,000円/月･台
22 | 工事用車輌駐車料（23号棟） | 2台×(4ヶ月+不動産手数料1ヶ月) | 1 | 式 |  |  | 25,000円/月･台
23 | 一般養生費 |  | 1 | 式
24 | 床養生費 | 塩ﾋﾞ製ｴﾝﾎﾞｽｼｰﾄ使用 | 1 | 式
25 | 運搬費 | 仮設機材 | 1 | 式
26 | 仮囲い（16号棟） | B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) | 9 | ｍ |  | 0 | 廃材置場廻り等
27 | 仮囲い（23号棟） | B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) | 20 | ｍ |  | 0 | 廃材置場廻り等
28 | 電線防護管 | ﾘｰｽ料 | 8 | ｍ |  | 0 | 引込部 東側（16･23号棟）
29 | 電線防護ｶﾊﾞｰ (変圧器･開閉器廻り) | ﾘｰｽ料 | 2 | ヶ所 |  | 0
30 | 電線防護措置費用 | 防護管等取付･取外費用 | 1 | 式 |  |  | 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)作業費
31 | ｱﾙﾐ手摺天端養生（16号棟） | ﾋﾞﾆｰﾙ養生 | 88 | ｍ |  | 対象外
32 | ｱﾙﾐ手摺天端養生（23号棟） | ﾋﾞﾆｰﾙ養生 | 82 | ｍ |  | 対象外
33 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ内乗り入れ設備 | 可搬式を転用 | 1 | 式
| Ⅰ 共通仮設工事 計 |  |  |  |  | 0
Ⅱ | 足場仮設工事
1 | 鋼製足場
1 | 足場設置解体費（16号棟） | 鋼製足場 | 804 | ㎡ |  | 0 | 繋ぎｱﾝｶｰ･ｽﾃﾝﾚｽ製 水槽廻り含む
2 | 足場設置解体費（16号棟） | 鋼製足場(W=600)･昇降階段 | 117 | ㎡ |  | 0 | 北･南面
3 | 足場設置解体費（16号棟） | 先行手摺(据置型) | 921 | ㎡ |  | 0
4 | 足場設置解体費（16号棟） | 巾木(H＝150) | 921 | ㎡ |  | 0 | 繋ぎｱﾝｶｰ･ｽﾃﾝﾚｽ製
5 | 足場養生費（16号棟） | ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 921 | ㎡ |  | 0 | 白色又は黒色､清掃品
6 | 足場設置解体費（23号棟） | 鋼製足場 | 688 | ㎡ |  | 0 | 繋ぎｱﾝｶｰ･ｽﾃﾝﾚｽ製 水槽廻り含む
7 | 足場設置解体費（23号棟） | 鋼製足場(W=600)･昇降階段 | 117 | ㎡ |  | 0 | 北･南面
8 | 足場設置解体費（23号棟） | 先行手摺(据置型) | 805 | ㎡ |  | 0
9 | 足場設置解体費（23号棟） | 巾木(H＝150) | 805 | ㎡ |  | 0 | 繋ぎｱﾝｶｰ･ｽﾃﾝﾚｽ製
10 | 足場養生費（23号棟） | ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 805 | ㎡ |  | 0 | 白色又は黒色､清掃品
11 | 開口部養生 | 出入口部･新品ｺﾝﾊﾟﾈ | 11 | ｍ |  | 0 | 北･南面梁枠部（16･23号棟）
12 | 足場出入口扉 | 出入口施錠(ｵｰﾄﾛｯｸ機能付仮設扉) | 4 | ヶ所 |  | 0 | 16号棟×2､23号棟×3 ｸﾗﾚｽﾄﾞｱ同等品
13 | 足場桟橋 | 屋上渡り | 4 | ヶ所 |  | 0 | 16号棟×2､23号棟×2
14 | 水平養生（16号棟） | ﾌﾞﾗｹｯﾄ式ﾗｯｾﾙﾈｯﾄ | 222 | ｍ |  | 0 | 2段毎
15 | 水平養生（23号棟） | ﾌﾞﾗｹｯﾄ式ﾗｯｾﾙﾈｯﾄ | 192 | ｍ |  | 0 | 2段毎
16 | 場内足場小運搬費（16号棟） |  | 921 | ㎡ |  | 0
17 | 足場機材運搬費（16号棟） |  | 921 | ㎡ |  | 0 | 運搬車輌の計画=4tﾕﾆｯｸ迄
18 | 場内足場小運搬費（23号棟） |  | 805 | ㎡ |  | 0
19 | 足場機材運搬費（23号棟） |  | 805 | ㎡ |  | 0 | 運搬車輌の計画=4tﾕﾆｯｸ迄
20 | 開口部梁枠補強 | W=3,600 | 4 | ヶ所 |  | 0 | 16号棟×2､23号棟×2
21 | 侵入防止養生（16号棟） | 金網 | 67 | ｍ |  | 0 | 足場1段目
22 | 侵入防止養生（23号棟） | 金網 | 60 | ｍ |  | 0 | 足場1段目
| (1) 鋼製足場 小計 |  |  |  |  | 0
2 | その他足場仮設設備
1 | 低層部作業足場 | 脚立･立馬等 | 1 | 式
2 | 荷揚設備 | 電動ﾎｲｽﾄ | 1 | 式
3 | 付属棟廻り足場設置解体費 | 鋼製足場(W=600)､単管ﾌﾞﾗｹｯﾄ併用､ﾊｯﾁｱﾝﾁ(2枚)､ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り､水平養生､出入口施錠(南京錠)1ヶ所 | 85 | ㎡ |  | 0
4 | 外部階段最上部足場設置･解体費 | 鋼製足場 | 3 | ヶ所 |  | 0
5 | 高架水槽廻り足場設置･解体費 | 鋼製足場 | 1 | 式
| (2) その他足場仮設設備 小計 |  |  |  |  | 0
| Ⅱ 足場仮設工事 計 |  |  |  |  | 0
Ⅲ | ｼｰﾘﾝｸﾞ工事
1 | ｻｯｼ廻り目地（16号棟･ﾊﾞﾙｺﾆｰ） | 既存撤去･ｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ | 92 | ｍ |  | 0 | W=15 |  | 既存油性
2 | ｻｯｼ廻り･面台取合い目地（16号棟） | 既存撤去･変成ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ | 48 | ｍ |  | 0 | W=10
3 | ｻｯｼ廻り目地（16号棟･外壁） | 既存撤去･ｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ | 40 | ｍ |  | 0 | W=10 |  | 既存油性
4 | 手摺埋込部廻り（16号棟･ﾊﾞﾙｺﾆｰ） | 既存撤去･ｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ三角打 | 42 | ヶ所 |  | 0 | □-65×45 |  | 既存油性
5 | 手摺埋込部廻り（16号棟･開放廊下） | 既存撤去･ｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ三角打 | 21 | ヶ所 |  | 0 | □-65×45 |  | 既存油性
6 | その他雑ｼｰﾘﾝｸﾞ（16号棟） | 既存撤去･打替 | 1 | 式
7 | 油性ｼｰﾘﾝｸﾞ対策費（16号棟） | 電動工具使用･養生･清掃費等 | 1 | 式
8 | ｻｯｼ廻り目地（23号棟･ﾊﾞﾙｺﾆｰ） | 既存撤去･ｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ | 72 | ｍ |  | 0 | W=15 |  | 既存油性
9 | ｻｯｼ廻り･面台取合い目地（23号棟） | 既存撤去･変成ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ | 36 | ｍ |  | 0 | W=10
10 | ｻｯｼ廻り目地（23号棟･開放廊下） | 既存撤去･ｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ | 27 | ｍ |  | 0 | W=10 |  | 既存油性
11 | ｻｯｼ廻り目地（23号棟･外壁） | 既存撤去･ｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ | 14 | ｍ |  | 0 | W=10 |  | 既存油性
12 | ｻｯｼ廻り目地（23号棟･付属棟） | 既存撤去･ｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ | 5 | ｍ |  | 0 | W=10 |  | 既存油性
13 | 手摺埋込部廻り（23号棟･ﾊﾞﾙｺﾆｰ） | 既存撤去･ｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ三角打 | 33 | ヶ所 |  | 0 | □-65×45 |  | 既存油性
14 | 手摺埋込部廻り（23号棟･開放廊下） | 既存撤去･ｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ三角打 | 39 | ヶ所 |  | 0 | □-65×45 |  | 既存油性
15 | その他雑ｼｰﾘﾝｸﾞ（23号棟） | 既存撤去･打替 | 1 | 式
16 | 油性ｼｰﾘﾝｸﾞ対策費（23号棟） | 電動工具使用･養生･清掃費等 | 1 | 式
※特記無き限りｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞはﾉﾝﾌﾞﾘｰﾄﾞ型とする。
※特記無き限り既存ｼｰﾘﾝｸﾞが無い箇所へのｼｰﾘﾝｸﾞ新設は対象外とする｡
| Ⅲ ｼｰﾘﾝｸﾞ工事 計 |  |  |  |  | 0
Ⅳ | 外壁調査工事
1 | 外壁調査 | 打診･目視(躯体調査及びﾏｰｷﾝｸﾞ)､補修図作成等 | 956 | ㎡ |  | 0 | 塗膜付着力確認試験及び試験結果報告書作成含む
2 | 外壁調査 | 打診･目視(躯体調査及びﾏｰｷﾝｸﾞ)､補修図作成等 | 793 | ㎡ |  | 0 | 塗膜付着力確認試験及び試験結果報告書作成含む
| Ⅳ 外壁調査工事 計 |  |  |  |  | 0
Ⅴ | 躯体補修工事
1 | 塗装及び防水面補修･洗浄工事
① | 塗装面補修（16号棟）
1 | ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入･ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ(16本/㎡) | 153 | 本 |  | 0 | 637 | ㎡× | 0.015 | 16
2 | ﾓﾙﾀﾙ浮き補修(狭幅部) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入･ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ(5本/m) | 180 | 本 |  | 0 | 240 | ｍ× | 0.15 | 5
3 | ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入･ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ (無振動ﾄﾞﾘﾙ使用) | 1 | 本 |  | － | 単価のみ記入
4 | 鉄筋爆裂補修 | 防錆･樹脂ﾓﾙﾀﾙ処理(L=100mm～200mm) | 29 | ヶ所 |  | 0 | 956 | ㎡× | 0.03
5 | 鉄筋爆裂補修 | 防錆･樹脂ﾓﾙﾀﾙ処理(L=100mm未満) | 72 | ヶ所 |  | 0 | 956 | ㎡× | 0.075
6 | 鉄筋爆裂補修 | 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ工法(L=100mm～200mm) | 1 | ヶ所 |  | － | 単価のみ記入
7 | 鉄筋爆裂補修 | 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ工法(L=100mm未満) | 1 | ヶ所 |  | － | 単価のみ記入
8 | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ欠損補修 | 樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形(L=100mm～200mm) | 5 | ヶ所 |  | 0 | 956 | ㎡× | 0.005
9 | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ欠損補修 | 樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形(L=100mm未満) | 144 | ヶ所 |  | 0 | 956 | ㎡× | 0.15
10 | ｸﾗｯｸ補修(1㎜以上) | Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法 | 8 | ｍ |  | 0 | 706 | ㎡× | 0.01
11 | ｸﾗｯｸ補修(0.3㎜以上) | 自動低圧式ｶﾌﾟｾﾙ注入工法(6本/m) | 15 | ｍ |  | 0 | 706 | ㎡× | 0.02
12 | ｸﾗｯｸ補修(0.3㎜未満) | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ擦り込み | 96 | ｍ |  | 0 | 956 | ㎡× | 0.1
13 | 外壁水平打継部補修 | 新規目地成形､D=10㎜～15㎜程度･ﾓﾙﾀﾙ成形･ｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 62 | ｍ |  | 0 | W=15 |  | 2･3階
14 | 脆弱塗膜撤去 | 手ｹﾚﾝ | 96 | ㎡ |  | 0 | 956 | ㎡× | 0.1
15 | 補修跡肌合せ | ﾊﾟﾀｰﾝ合せ | 125 | ㎡ |  | 0 | 956 | ㎡× | 0.13
| ① 塗装面補修（16号棟） 小々計 |  |  |  |  | 0
② | 塗装面洗浄･清掃（16号棟）
1 | 外壁下地清掃 | 高圧水洗浄10～15N/㎟(開放廊下･ﾊﾞﾙｺﾆｰ壁面はﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ･ﾌﾞﾛｱｰ併用) | 956 | ㎡ |  | 0
| ② 塗装面洗浄･清掃（16号棟） 小々計 |  |  |  |  | 0
③ | 塗装面補修（23号棟）
1 | ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入･ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ(16本/㎡) | 133 | 本 |  | 0 | 552 | ㎡× | 0.015 | 16
2 | ﾓﾙﾀﾙ浮き補修(狭幅部) | ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入･ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ(5本/m) | 149 | 本 |  | 0 | 198 | ｍ× | 0.15 | 5
3 | ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入･ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ (無振動ﾄﾞﾘﾙ使用) | 1 | 本 |  | － | 単価のみ記入
4 | 鉄筋爆裂補修 | 防錆･樹脂ﾓﾙﾀﾙ処理(L=100mm～200mm) | 24 | ヶ所 |  | 0 | 793 | ㎡× | 0.03
5 | 鉄筋爆裂補修 | 防錆･樹脂ﾓﾙﾀﾙ処理(L=100mm未満) | 88 | ヶ所 |  | 0 | 793 | ㎡× | 0.11
6 | 鉄筋爆裂補修 | 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ工法(L=100mm～200mm) | 1 | ヶ所 |  | － | 単価のみ記入
7 | 鉄筋爆裂補修 | 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ工法(L=100mm未満) | 1 | ヶ所 |  | － | 単価のみ記入
8 | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ欠損補修 | 樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形(L=100mm～200mm) | 4 | ヶ所 |  | 0 | 793 | ㎡× | 0.005
9 | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ欠損補修 | 樹脂ﾓﾙﾀﾙ成形(L=100mm未満) | 119 | ヶ所 |  | 0 | 793 | ㎡× | 0.15
10 | ｸﾗｯｸ補修(1㎜以上) | Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法 | 7 | ｍ |  | 0 | 620 | ㎡× | 0.01
11 | ｸﾗｯｸ補修(0.3㎜以上) | 自動低圧式ｶﾌﾟｾﾙ注入工法(6本/m) | 13 | ｍ |  | 0 | 620 | ㎡× | 0.02
12 | ｸﾗｯｸ補修(0.3㎜未満) | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ擦り込み | 80 | ｍ |  | 0 | 793 | ㎡× | 0.1
13 | 外壁水平打継部補修 | 新規目地成形､D=10㎜～15㎜程度･ﾓﾙﾀﾙ成形･ｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 62 | ｍ |  | 0 | W=15 |  | 2･3階
14 | 脆弱塗膜撤去 | 手ｹﾚﾝ | 80 | ㎡ |  | 0 | 793 | ㎡× | 0.1
15 | 補修跡肌合せ | ﾊﾟﾀｰﾝ合せ | 104 | ㎡ |  | 0 | 793 | ㎡× | 0.13
| ③ 塗装面補修（23号棟） 小々計 |  |  |  |  | 0
② | 塗装面洗浄･清掃（23号棟）
1 | 外壁下地清掃 | 高圧水洗浄10～15N/㎟(開放廊下･ﾊﾞﾙｺﾆｰ壁面はﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ･ﾌﾞﾛｱｰ併用) | 793 | ㎡ |  | 0
| ② 塗装面洗浄･清掃（23号棟） 小々計 |  |  |  |  | 0
| (1) 塗装及び防水面補修･洗浄工事 小計 |  |  |  |  | 0
※特記無き限り鉄筋爆裂補修及びｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ欠損補修について該当箇所の補修必要範囲がL=200mmを超える場合は、L=100mm～200mm及びL=100mm未満が連続しているもとして箇所数を換算し精算する。
| Ⅴ 躯体補修工事 計 |  |  |  |  | 0
Ⅵ | 内外壁塗装工事
1 | 外部関係（16号棟）
1 | 一般外壁 | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 552 | ㎡ |  | 0 | 吹付ﾘｼﾝ面
2 | 一般外壁(ﾌﾗｯﾄ面) | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 85 | ㎡ |  | 0 | ﾌﾗｯﾄ面
3 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺下天端 | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 56 | ｍ |  | 0 | ﾌﾗｯﾄ面 |  | 糸尺= | 150
4 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺下見付 | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 56 | ｍ |  | 0 | 吹付ﾘｼﾝ面 |  | H= | 280
5 | 開放廊下手摺壁天端 | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 5 | ｍ |  | 0 | ﾌﾗｯﾄ面 |  | 糸尺= | 200
6 | 開放廊下手摺下見付 | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 32 | ｍ |  | 0 | 吹付ﾘｼﾝ面 |  | H= | 280
7 | 階段室手摺壁天端 | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 56 | ｍ |  | 0 | ﾌﾗｯﾄ面 |  | 糸尺= | 150
8 | 基礎巾木（妻側のみ） | 水性ｼｰﾗｰ･基礎巾木用塗料×2回 | 35 | ｍ |  | 0 | ﾌﾗｯﾄ面 |  | H= | 700
9 | 庇上裏 | 外装薄塗材E | 32 | ㎡ |  | 0 | ﾘｼﾝ面
10 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ上裏 | 外装薄塗材E | 62 | ㎡ |  | 0 | ﾘｼﾝ面
11 | 開放廊下上裏 | 外装薄塗材E | 47 | ㎡ |  | 0 | ﾘｼﾝ面
12 | 階段室上裏 | 外装薄塗材E | 109 | ㎡ |  | 0 | ﾘｼﾝ面
| (1) 外部関係（16号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
2 | 外部関係（23号棟）
1 | 一般外壁 | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 423 | ㎡ |  | 0 | 吹付ﾘｼﾝ面
2 | 一般外壁(ﾌﾗｯﾄ面) | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 78 | ㎡ |  | 0 | ﾌﾗｯﾄ面
3 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺下天端 | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 41 | ｍ |  | 0 | ﾌﾗｯﾄ面 |  | 糸尺= | 150
4 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺下見付 | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 41 | ｍ |  | 0 | 吹付ﾘｼﾝ面 |  | H= | 280
5 | 開放廊下手摺壁内側 | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 5 | ㎡ |  | 0 | 吹付ﾘｼﾝ面
6 | 開放廊下手摺壁天端 | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 5 | ｍ |  | 0 | ﾌﾗｯﾄ面 |  | 糸尺= | 200
7 | 開放廊下手摺下見付 | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 41 | ｍ |  | 0 | 吹付ﾘｼﾝ面 |  | H= | 280
8 | 階段室手摺壁天端 | 可とう形改修塗材E（厚付）外壁証遮熱塗料(関西ﾍﾟｲﾝﾄ販売㈱ｱﾚｽｸｰﾙﾌﾟﾗｽｳｫｰﾙ同等品) | 19 | ｍ |  | 0 | ﾌﾗｯﾄ面 |  | 糸尺= | 150
9 | 基礎巾木（妻側のみ） | 水性ｼｰﾗｰ･基礎巾木用塗料×2回 | 19 | ｍ |  | 0 | ﾌﾗｯﾄ面 |  | H= | 700
10 | 庇上裏 | 外装薄塗材E | 18 | ㎡ |  | 0 | ﾘｼﾝ面
11 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ上裏 | 外装薄塗材E | 49 | ㎡ |  | 0 | ﾘｼﾝ面 | 1階ﾊﾞﾙｺﾆｰ床下は対象外
12 | 開放廊下上裏 | 外装薄塗材E | 62 | ㎡ |  | 0 | ﾘｼﾝ面 | 1階開放廊下床下は対象外
13 | 階段室上裏 | 外装薄塗材E | 34 | ㎡ |  | 0 | ﾘｼﾝ面
| (2) 外部関係（23号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
3 | 付属棟関係（23号棟）
1 | 一般外壁 | 可とう形改修塗材E（厚付） | 46 | ㎡ |  | 0 | 吹付ﾘｼﾝ面
2 | 庇見付 | 可とう形改修塗材E（厚付） | 16 | ｍ |  | 0 | ﾌﾗｯﾄ面 |  | H= | 400
3 | 基礎巾木（妻側のみ） | 防錆塗料･基礎巾木用塗料×2回 | 16 | ｍ |  | 0 | ﾌﾗｯﾄ面 |  | H= | 700
4 | 庇上裏 | 外装薄塗材E | 10 | ㎡ |  | 0 | ﾘｼﾝ面
| (3) 付属棟関係（23号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
| Ⅵ 内外壁塗装工事 計 |  |  |  |  | 0
Ⅶ | 鉄部塗装工事
1 | 屋上廻り（16号棟）
1 | 高架水槽ﾀﾝｸ(FRP) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ﾌﾟﾗｲﾏｰ･弱溶剤ｼﾘｺﾝ樹脂塗料×2回 | 1 | ヶ所 |  | 0 | W2,050×H1,050×D1,500 6面･FRP貯水槽塗装仕様同等品
2 | 高架水槽ﾀﾝｸ廻り手摺 | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 12 | ｍ |  | 0 | H1,200
3 | 高架水槽ﾀﾝｸ廻り床(鋼材共) | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 14 | ㎡ |  | 0
4 | 高架水槽ﾀﾝｸ架台(ﾀﾗｯﾌﾟ共) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 0 | W2,330×H5,000×D3,140
5 | 高架水槽配管類(鋼製) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 6 | ｍ |  | 0 | φ=75
6 | 配管架台 | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 10 | ヶ所 |  | 0 | W250×H200
7 | 配管架台 | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 1 | ヶ所 |  | 0 | W130×H250
8 | 配管架台 | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 2 | ヶ所 |  | 0 | W250×H300
9 | ｱﾝﾃﾅ支柱(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ共) | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 1 | ヶ所 |  | 0 | H=900
10 | 点検ﾊｯﾁ蓋(鋼製) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) ※ｹﾚﾝ：3種Aｹﾚﾝ | 1 | ヶ所 |  | 0 | φ=600
| (1) 屋上廻り（16号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
2 | 屋上廻り（23号棟）
1 | 高架水槽ﾀﾝｸ(FRP) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ﾌﾟﾗｲﾏｰ･弱溶剤ｼﾘｺﾝ樹脂塗料×2回 | 1 | ヶ所 |  | 0 | W2,050×H1,500×D1,050 6面･FRP貯水槽塗装仕様同等品
2 | 高架水槽ﾀﾝｸ廻り手摺 | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 12 | ｍ |  | 0 | H1,200
3 | 高架水槽ﾀﾝｸ廻り床(鋼材共) | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 14 | ㎡ |  | 0
4 | 高架水槽ﾀﾝｸ架台(ﾀﾗｯﾌﾟ共) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 0 | W2,330×H5,000×D3,140
5 | 高架水槽配管類(鋼製) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 6 | ｍ |  | 0 | φ=75
6 | 配管架台 | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 10 | ヶ所 |  | 0 | W250×H200
7 | 配管架台 | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 1 | ヶ所 |  | 0 | W130×H250
8 | 配管架台 | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 2 | ヶ所 |  | 0 | W250×H300
9 | ｱﾝﾃﾅ支柱(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ共) | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 1 | ヶ所 |  | 0 | H=900
10 | 点検ﾊｯﾁ蓋(鋼製) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) ※ｹﾚﾝ：3種Aｹﾚﾝ | 1 | ヶ所 |  | 0 | φ=600
| (2) 屋上廻り（23号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
3 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ廻り（16号棟）
1 | ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ(枠:ｱﾙﾐ製) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 6 | ヶ所 |  | 0 | W500×H1,720 枠は除く
2 | 手摺ﾊﾟﾈﾙ(両面) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 23 | ㎡ |  | 0 | W1,180×H800
3 | ﾄﾞﾚﾝ | ｹﾚﾝ･ﾀｰﾙﾌﾘｰ変性ｴﾎﾟ×2回 | 12 | ヶ所 |  | 0 | ｽﾄﾚｰﾅｰ脱着含む (取替資材別途)
4 | 雨樋(樹脂製) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 35 | ｍ |  | 0 | φ=100
5 | ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ扉(木製)表面 | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 12 | ヶ所 |  | 0 | W800×H1,800
6 | 天吊物干し金物 | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 12 | ヶ所 |  | 0
| (3) ﾊﾞﾙｺﾆｰ廻り（16号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
4 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ廻り（23号棟）
1 | ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ(枠:ｱﾙﾐ製) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 3 | ヶ所 |  | 0 | W500×H1,720 枠は除く
2 | 手摺ﾊﾟﾈﾙ(両面) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 17 | ㎡ |  | 0 | W1,180×H800
3 | ﾄﾞﾚﾝ | ｹﾚﾝ･ﾀｰﾙﾌﾘｰ変性ｴﾎﾟ×2回 | 9 | ヶ所 |  | 0 | ｽﾄﾚｰﾅｰ脱着含む (取替資材別途)
4 | 雨樋(樹脂製) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 26 | ｍ |  | 0 | φ=100
5 | ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ扉(木製)表面 | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 9 | ヶ所 |  | 0 | W800×H1,800
6 | 天吊物干し金物 | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 8 | ヶ所 |  | 0 | 202号室のみｱﾙﾐ製に改修済み
7 | 避難ﾊｯﾁ蓋(鋼製) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) ※ｹﾚﾝ：3種Aｹﾚﾝ | 2 | ヶ所 |  | 0 | φ=600
8 | ﾀﾗｯﾌﾟ | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) ※ｹﾚﾝ：3種Aｹﾚﾝ | 2 | ヶ所 |  | 0 | W400×H400
| (4) ﾊﾞﾙｺﾆｰ廻り（23号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
5 | 開放廊下廻り（16号棟）
1 | 玄関扉及び枠(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 16 | ヶ所 |  | 対象外 | W880×H2,020
2 | PS扉及び枠(扉部両面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 16 | ヶ所 |  | 対象外 | W500×H500
3 | 消火器BOX(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 3 | ヶ所 |  | 対象外 | W260×H700×D120 消火器表示復旧含む
4 | 主開閉器盤(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 2 | ヶ所 |  | 対象外 | W310×H510×D165
5 | 主開閉器盤(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W660×H960×D165
6 | 設備盤(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 2 | ヶ所 |  | 対象外 | W140×H250×D50 3階のみ天井ﾊﾟﾈﾙ含む
7 | 設備盤(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W290×H500×D60
8 | 設備ﾎﾞｯｸｽ(表面) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W290×H290×D140
9 | 設備ﾎﾞｯｸｽ(表面) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W140×H240×D120
10 | 天井ﾌﾟﾚｰﾄ(電灯幹線) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 6 | ヶ所 |  | 対象外 | W230×H230
11 | 蛍光灯反射板 | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 6 | ヶ所 |  | 対象外 | 20W×1灯
12 | 配管類(鋼製) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 8 | ｍ |  | 対象外 | φ=100
13 | 手摺ﾊﾟﾈﾙ(両面) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 54 | ㎡ |  | 0 | W1,180×H800
14 | ﾄﾞﾚﾝ | ｹﾚﾝ･ﾀｰﾙﾌﾘｰ変性ｴﾎﾟ×2回 | 9 | ヶ所 |  | 対象外 | ｽﾄﾚｰﾅｰ脱着含む (取替資材別途)
15 | ﾀﾗｯﾌﾟ | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W410×H660
| (5) 開放廊下廻り（16号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
6 | 開放廊下廻り（23号棟）
1 | 玄関扉及び枠(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 9 | ヶ所 |  | 対象外 | W890×H1,970
2 | PS扉及び枠(扉部両面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 9 | ヶ所 |  | 対象外 | W450×H550
3 | 増幅器収納盤(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W650×H410×D120
4 | 天井幹線ﾌﾟﾚｰﾄ(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 6 | ヶ所 |  | 対象外
5 | 蛍光灯反射板 | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 6 | ヶ所 |  | 対象外 | 20W×1灯
6 | 配管類(鋼製) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 9 | ｍ |  | 対象外 | φ=100
7 | 手摺ﾊﾟﾈﾙ(両面) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 60 | ㎡ |  | 0 | W1,180×H800
8 | ﾄﾞﾚﾝ | ｹﾚﾝ･ﾀｰﾙﾌﾘｰ変性ｴﾎﾟ×2回 | 9 | ヶ所 |  | 対象外 | ｽﾄﾚｰﾅｰ脱着含む (取替資材別途)
| (6) 開放廊下廻り（23号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
7 | 階段廻り（16号棟）
1 | 集合郵便受(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 2 | ヶ所 |  | 対象外 | W970×H520×D150 塗装できる範囲
2 | 点検ﾊｯﾁﾌﾚｰﾑ | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | φ=600
3 | ﾀﾗｯﾌﾟ | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W410×H660
4 | 蛍光灯反射板 | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 6 | ヶ所 |  | 対象外 | 20W×1灯
5 | 階段下点検口(両面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 2 | ヶ所 |  | 対象外 | W530×H530
| (7) 階段廻り（16号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
8 | 階段廻り（23号棟）
1 | 点検ﾊｯﾁ廻りﾌﾚｰﾑ | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) ※ｹﾚﾝ：3種Aｹﾚﾝ | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | φ600 H250
2 | ﾀﾗｯﾌﾟ | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) ※ｹﾚﾝ：3種Aｹﾚﾝ | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W400×H1,800
3 | 電灯幹線盤(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 2 | ヶ所 |  | 対象外 | W230×H270
4 | 消火器BOX(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 3 | ヶ所 |  | 対象外 | W240×H770×D260
5 | 蛍光灯反射板 | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 6 | ヶ所 |  | 対象外 | 20W×1灯
6 | 主開閉器盤(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W950×H600×D160
7 | NTT設備版 | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外
| (8) 階段廻り（23号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
9 | 外壁廻り（16号棟）
1 | 雨樋(樹脂製) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 44 | ｍ |  | 0 | φ=75
2 | 棟番号看板 | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) ※ｹﾚﾝ：3種Aｹﾚﾝ | 1 | ヶ所 |  | 0 | W600×H600×D600
3 | 棟番号箱文字「16」 | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) ※ｹﾚﾝ：3種Aｹﾚﾝ | 2 | ヶ所 |  | 0
4 | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W200×H200×D100
| (9) 外壁廻り（16号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
10 | 外壁廻り（23号棟）
1 | 雨樋(樹脂製) | ｹﾚﾝ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×2回 | 36 | ｍ |  | 0 | φ=75
2 | 棟番号看板 | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) ※ｹﾚﾝ：3種Aｹﾚﾝ | 1 | ヶ所 |  | 0 | W600×H600×D600
3 | 棟番号箱文字「23」 | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) ※ｹﾚﾝ：3種Aｹﾚﾝ | 2 | ヶ所 |  | 0
4 | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | ｹﾚﾝ･高濃度亜鉛末塗料×2回 | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W200×H200×D100
| (10) 外壁廻り（23号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
11 | 駐輪場廻り（16号棟）
1 | 駐輪場(屋根･柱･母屋･ﾊﾟﾈﾙ) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W2,800×L2,300
2 | 駐輪場(屋根･柱･母屋･ﾊﾟﾈﾙ) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W5,500×L2,300
| (11) 駐輪場廻り（16号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
12 | 駐輪場廻り（23号棟）
1 | 駐輪場(屋根･柱･母屋･ﾊﾟﾈﾙ) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W6,000×L1,800 照明はLED改修済
2 | 駐輪場(屋根･柱･母屋･ﾊﾟﾈﾙ) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W2,500×L1,800 照明はLED改修済
| (12) 駐輪場廻り（23号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
13 | 外構廻り（16号棟）
1 | 引込開閉器盤(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W680×H400×D200 下部配管含む
2 | 開閉器盤(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W170×H310×D120 下部配管含む
3 | 開閉器盤(表面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W350×H380×D160
| (13) 外構廻り（16号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
14 | 付属棟廻り（23号棟）
1 | 出入口扉及び枠(両面) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W920×H1,970
2 | 階段縦格子手摺(鋼製) | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 2 | ｍ |  | 対象外 | H=1,000
3 | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W200×H200×D100
4 | 壁付ﾎﾞｯｸｽ | RB種ｹﾚﾝ･DP(JIS K 5659相当) | 1 | ヶ所 |  | 対象外 | W180×H180×D50
| (14) 付属棟廻り（23号棟） 小計 |  |  |  |  | 0
13 | その他
1 | 鉄部文字書き復旧 | ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ | 1 | 式
| (13) その他 小計 |  |  |  |  | 0
※特記無き限りｹﾚﾝは､鉄部:3種C及び樹脂部:4種ｹﾚﾝとする。
※特記無き限りｱﾙﾐ･ｽﾃﾝﾚｽ･樹脂製等の鋼製以外のものは､塗装対象外とする｡
※玄関扉･枠の開けなければ塗装出来ない部位は､変性ｴﾎﾟ･弱溶剤ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料×1回とする。
| Ⅶ 鉄部塗装工事 計 |  |  |  |  | 0
Ⅷ | 建築他改修工事
1 | 落下防止柵脱着工事（16号棟） | 撤去･拭き清掃･復旧 | 6 | ヶ所 |  | 0 | W1,450×H500
2 | 落下防止柵脱着工事（23号棟） | 撤去･拭き清掃･復旧 | 3 | ヶ所 |  | 0 | W1,450×H500
3 | ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ避難誘導ｼｰﾙ張替工事（16号棟） | ｱﾙﾐ箔ｽﾃｯｶｰ | 6 | ヶ所 |  | 0 | ﾊﾟｰﾃ-ｼｮﾝ3ヶ所×2(両面) 杉田ｴｰｽ(株) 213-641程度
4 | ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ避難誘導ｼｰﾙ張替工事（23号棟） | ｱﾙﾐ箔ｽﾃｯｶｰ | 6 | ヶ所 |  | 0 | ﾊﾟｰﾃ-ｼｮﾝ3ヶ所×2(両面) 杉田ｴｰｽ(株) 213-641程度
5 | 階段手摺改修工事（16号棟） | 既存撤去(撤去部補修含む)､新規手摺設置(SUS)丸形､ﾌﾞﾗｹｯﾄ固定型 | 83 | ｍ |  | 0 | φ50
6 | 階段手摺改修工事（23号棟） | 既存撤去(撤去部補修含む)､新規手摺設置(SUS)丸形､ﾌﾞﾗｹｯﾄ固定型 | 31 | ｍ |  | 0 | φ50
| Ⅷ 建築他改修工事 計 |  |  |  |  | 0
Ⅸ | 現場管理費
1 | 現場管理費（16号棟） | 現場所長:巡回管理､工事責任者:常駐管理 | 4 | ヶ月 |  | 0 | 16･23号棟兼務
2 | 現場経費（16号棟） |  | 1 | 式
3 | 現場管理費（23号棟） | 現場所長:巡回管理､工事責任者:常駐管理 | 4 | ヶ月 |  | 含む | 16･23号棟兼務
4 | 現場経費（23号棟） |  | 1 | 式 |  | 含む
| Ⅸ 現場管理費 計 |  |  |  |  | 0